# Отопительный сезон – время повышенной опасности!

По статистике с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода наблюдается рост числа пожаров и гибели в них людей. Основными причинами возгораний является несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает простые правила эксплуатации отопительных приборов.

Правила эксплуатации печного отопления:

– печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте;

– не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях;

– не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей;

– на сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов;

– не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться;

– не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи;

– для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют квалификационное удостоверение.

Правила эксплуатации отопительных электробытовых приборов:

– электропроводку и электрооборудование необходимо содержать в исправном состоянии;

– монтаж и ремонт производить только с помощью электромонтера;

– для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления;

– электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления;

– электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов;

– не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели;

– не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами;

– не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы;

– эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена;

– не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами, обогревательными приборами.

.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

Пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях!